## 2026.02.04更新
[15 empty] | 2026 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 製品カテゴリ |  |  |  | ： | 美容トリートメント機器
製品カテゴリの概要 （中小企業省力化補助金事務局）
エステティックシェイプアップ機器と、フェイシャル機器を対象とする。
※専門の教育（機器の導入研修等）を受けたサロンスタッフが用いてトリートメントを行うものであり、セルフ店舗などでは用いない。
1 | エステティックシェイプアップ機器とは
低周波／中周波/高周波パルス等を利用し、身体の筋肉活動を促進するための機器。対象となるトリートメント方式は、EMS、電磁パルスマシン、キャビテーション、RF（ラジオ波）、吸引のいずれか1つの機能を有する。
2 | フェイシャル機器とは
低周波/エステティックポレーションを利用し、美顔の目的で直接通電するものをいう。またエステティックイオン導入機器とは導入作用、いわゆるイオントフォレーシスの原理を利用して、美容液を導入し、或いは吸引作用を利用して毛穴の汚れを除去し、美肌効果を得る目的で使用する機器をいう。対象となるトリートメント方式は、EMS、 RF（ラジオ波）、エステティックイオン導入、キッシング、プラズマ、エステティックポレーション、超音波、いずれか1つの機能を有する。
3 | 製品の基本性能値範囲及び安全基準は以下の通りとする。
| ・ | 電磁パルス |  |  | １ ～ 10 Tesla | [5 empty] | （磁束密度）
| ・ | EMS |  |  | １K ～ 10ｋ Ｈｚ | [5 empty] | （周波数範囲）
| ・ | キャビテーション |  |  | 25ｋ ～ 100ｋ Ｈｚ | [5 empty] | （周波数範囲）
| ・ | 超音波 |  |  | １M ～ 5M Hz | [5 empty] | （周波数範囲）
| ・ | ラジオ波 |  |  | 0.3M ～ 300M Hz | [5 empty] | （周波数範囲）
| ・ | 吸引 |  |  | 人体の一部或いは衣服等を巻き込まない、挟まない。
使用中の負荷により、容易に損傷、破損、変形しない
誤作動時に安全装置が働き緊急停止する
定 格 仕 様 書
該当するトリートメント方式を レ点 で表記し、その詳細仕様を下表に記載してください
1 | 会社名
2 | 機器名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） |  | カナ
3 | 形式番号
4 | 定格電源 | [5 empty] | V | [5 empty] | A | 周波数 | [5 empty] | Hz
5 | 消費電力 | [5 empty] | W
6 | 寸法 |  | 幅 | [5 empty] | ｍｍ | × | 奥行 |  |  |  | ｍｍ | × | 高さ |  |  |  |  | ｍｍ
7 | 重量 | [7 empty] | ㎏
8 | その他
【トリートメント方式】
9 | 対応部位 |  |  | ボディ | [6 empty] | フェイシャル
10 | ボディ |  |  | EMS | [6 empty] | 電磁パルス | [5 empty] | キャビテーション
|  |  |  | ラジオ波 | [6 empty] | 吸引
その他（ ）
11 | フェイシャル |  |  | EMS | [6 empty] | ラジオ波 | [5 empty] | プラズマ
|  |  |  | 超音波 | [6 empty] | エステティック ポレーション | [5 empty] | エステティック イオン導入
|  |  |  | キッシング | [6 empty] | その他（ ）
※10・11他のトリートメント方式が有りましたら、その他に記入してください
12 | 周波数範囲 | [12 empty] | Hz |  | ～ |  |  |  | Hz
[14 empty] | Hz |  | ～ |  |  |  | Hz
[14 empty] | Hz |  | ～ |  |  |  | Hz
13 | 吸 引 |  | 緊急停止スイッチ | [8 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 耐久性試験検査 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
※有の場合、結果の概要を提出してください
【安全に関する証明書】 以下の書類を添付してください
14 | 事業届 |  |  | 有 |  |  |  | 無
事業届が無い場合
15 | 機器管理 組織体制 |  |  | 機器管理体制（管理責任者明記）がわかる組織体系図
16 | 輸入機器 |  |  | UL |  |  |  |  | CSA |  |  |  |  | TÜV |  |  |  | CE
|  |  |  | （ アメリカ ） |  |  |  |  | （ カナダ ） |  |  |  |  | （ ドイツ ） |  |  |  | （ E U ）
| （原産国の規格） |  |  | KTL |  |  |  |  | CCC |  |  |  |  | その他（ ）
|  |  |  | （ 韓 国 ） |  |  |  |  | （ 中 国 ）
※その他原産国規格が有りましたら、その他に記載してください
17 | コンプライアンス組織体制 |  |  | コンプライアンス（景表法・薬機法・電安法）管理体制がわかる組織体系図（管理責任者明記）
18 | 検査機器 |  |  | 検査機器一覧表（品名・型式・メーカー名・校正記録）